## 1
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
[6 empty] | السادس عشر : الأعمال الكهربائية |  |  | 16
جميع البنود تشمل على التوريد والتركيب والتشغيل والتسليم لكافة الأجهزة والمعدات والأناره كامله مع لوازمها وكل ما تحتاجه من أعمال إنشائية وطبقاً للمواصفات والمخططات الخاصه بالمشروع وتوجيهات المهندس المشرف .
[6 empty] | المحطات الكهربائية |  |  | 16ـ1
توريد وتركيب محطة من النوع الداخلي والتي تركب على القواعد الخرسانيه والتي تتكون من جزء الضغط المتوسط ، وجزء المحول ، والتي تتضمن التوصيلات والمغذي الرئيسي والمغذي الفرعي وكافة الملحقات والقواعد المختلفة.
المحطات الكهربائية يجب أن تكون محكمة الاغـلاق ترتبط مع شـبكة مغلقه 13.8 ك.ف وحسب المواصفات .
أن جزء الضغط المتوسط للمحطات الكهربائية يحتوي على (RMU SF6 Insulated) ويكون معزول أما جزء الضغط المنخفض فيحتوي على قواطع هوائية وقواطع مقولبة مع المعدات والعدادات ووسائل الضبط ، ووسائل الحماية في حالة زيادة الحمل وضد التسرب الأرضي وانخفاض الفولتيه وتوازن الفولتيه وحسب ما موجود في المخططات ومتطلبات شركة الكهرباء .
[6 empty] | RMU1 : 630A, 3P (3 nos.) |  |  | 16ـ1ـ1
13.8/0.380 kv,3ph,60hz
Transformer Rating : 2500 KVA
|  |  |  | 3 | العدد | SEC Main Breaker,2500A, 3P (1 No.)
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
[6 empty] | RMU1 : 630A, 3P (3 nos.) |  |  | 16ـ1ـ2
13.8/0.38 kv,3ph,60hz
Transformer Rating :1600 KVA
|  |  |  | 1 | العدد | SEC Main Breaker,2500A, 3P (1 No.)
[6 empty] | أعمال المولد الكهربائي للطوارئ |  |  | 02ـ16
|  |  |  | 1 | العدد | توريد وتركيب مولد كهرباء للطوارئ يركب بجوار غرفة المحولات قدره 190 كيلو فولت أمبير 380 فولت، ثلاثة أوجه، أربعة أسلاك، 60 هرتز كامل بمحرك الديزل والمولد الكهربائي والقاعدة ولوحات التشغيل والتحكم الميكانيكية والكهربائية والشاحن والبطاريات والمقوم الكهربائي Marsh وكاتم الصوت ومخفض الحرارة Radiator وكافة الملحقات وحسب المبين بالمواصفات والمخططات و حسب العينة المعتمدة. |  |  | 16ـ02-1
|  |  |  | 1 | العدد | كالبند السابق ولكن بسعة 250 كيلو فولت أمبير |  |  | 16ـ02-2
|  |  |  | 1 | العدد | توريد وتركيب (ATS)لوحة التشغيل والتحويل الأتوماتيكية 160 أمبير شاملة القواطع وكافة المكونات والتوصيلات الكهربائية للقيام بكافة المهام الموضحة بالمواصفات. |  |  | 16ـ02-3
|  |  |  | 1 | العدد | كالبند السابق ولكن بسعة 200 أمبير |  |  | 16ـ02-4
|  |  |  | 1 | العدد | كالبند السابق ولكن بسعة 250 أمبير |  |  | 16ـ02-5
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
[6 empty] | لوحات التغذية الكهربائية الريئسية ( MDB ) . |  |  | 16ـ2
توليد وتركيب لوحة التغذية الثانوية حسب ما هو موضح بالمخططات وتتضمن كافة التوصيلات والكابلات وحوامل الكبابلات والتغذية الرئيسية وتكون مغلقة كلياً من الأمام والخلف وتثبت على الأرض ويمكن الوصول إليها من الأمام والخلف وبجهد كهربائي 380 فولت ثلاثة أوجه أربعة أسلاك WYE وتصنع حسب NEMA ودوائر القطع الرئيسية والفرعية يجب أن تكون (bolt-on type) مع تحـمل تيـار وسعه قطع طبقاً لأكبر تيار قصر يمكن أن يمر باللوحة وتحتـوي على وسائل الحمايه القابلة للضبط في زيادة الحمل دائرة القطع والسلك الأرضي وحسب المواصفات والمخططات .
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع MCB-1 قاطع رئيسي 2500 أمبير وحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات . |  |  | 16ـ2ـ1
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع MCB-2 قاطع رئيسي 2500 أمبير وحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات .
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع MCB-3 قاطع رئيسي 2500 أمبير وحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات |  |  | 16ـ2ـ2
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع MDP-1 قاطع رئيسي 2500 أمبير وحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات .
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع MDP-2 قاطع رئيسي 2500 أمبير وحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات . |  |  | 16ـ2ـ3
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع CHMDP-1 الثانوية بقاطع رئيسي 2000 أمبير وحسب الموضحة بالمخططات .
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع CHMDP-2 الثانوية بقاطع رئيسي 2500 أمبير وحسب الموضحة بالمخططات . |  |  | 16ـ2ـ4
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع CHMDP-3 الثانوية بقاطع رئيسي 2500 أمبير وحسب الموضحة بالمخططات . |  |  | 4.2.17
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع CHMDP-3 الثانوية بقاطع رئيسي 2500 أمبير |  |  | 4.2.18
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع MCC-AHUPB الثانوية بقاطع رئيسي 800 أمبير و يشمل مفاتيح الفصل والتشغيل |  |  | 4.2.19
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع GMDB الثانوية بقاطع رئيسي 800 أمبير وحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات . |  |  | 4.2.20
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع FMDB الثانوية بقاطع رئيسي 800 أمبير وحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات |  |  | 4.2.21
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع SMDB الثانوية بقاطع رئيسي 1200 أمبير وحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات . |  |  | 4.2.22
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع GEMDB الثانوية بقاطع رئيسي 500 أمبير وحسب الموضحة بالمخططات |  |  | 4.2.23
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع GEMDB الثانوية بقاطع رئيسي 200 أمبير وحسب الموضحة بالمخططات |  |  | 4.2.24
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع FEMDB الثانوية بقاطع رئيسي 300 أمبير وحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات . |  |  | 4.2.25
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع SEMDB الثانوية بقاطع رئيسي 300 أمبير وحسب التفاصيل الموضحة بالمخططات . |  |  | 4.2.26
[6 empty] | لوحات التوزيع الفرعية |  |  | 5.2
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBG1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.1
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBG2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.2
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBG3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.3
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBG4 حسب ما هو موضح بالمخططات (توسعة مستقبلية) |  |  | 5.2.4
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBG5 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.5
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBG6 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.6
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBF1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.7
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBF2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.8
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBF3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.9
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBF4 حسب ما هو موضح بالمخططات (توسعة مستقبلية) |  |  | 5.2.10
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBF5حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.11
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBF6حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.12
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBS1حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.13
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBS2حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.14
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBS3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.15
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBS4 حسب ما هو موضح بالمخططات (توسعة مستقبلية) |  |  | 5.2.16
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBS5 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.17
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة LPBS6 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.18
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBG1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.19
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBG2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.20
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBG3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.21
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBG4 حسب ما هو موضح بالمخططات(توسعة مستقبلية) |  |  | 5.2.22
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBG5 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.23
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBG6 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.24
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBF1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.25
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBF2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.26
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBF3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.27
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBF4 حسب ما هو موضح بالمخططات (توسعة مستقبلية) |  |  | 5.2.28
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBF5 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.29
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBF6 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.30
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBS1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.31
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBS2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.32
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBS3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.33
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBS4 حسب ما هو موضح بالمخططات (توسعة مستقبلية) |  |  | 5.2.34
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBS5 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.35
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBS6 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 5.2.36
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBG1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.1
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBG2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.2
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBG3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.3
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBG4 حسب ما هو موضح بالمخططات (توسعة مستقبلية) |  |  | 6.2.4
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBG5 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.5
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBG6 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.6
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
[6 empty] | الكابلات الكهربائية |  |  | 16ـ5
توريد وتركيب واختبار الكابلات وتعليقها بحوامل الكابلات (Cable tray) الخاصه وتتضمن كافة الأعمال الانشائية والتوصيلات الخاصه والمواسير ان كابلات الضـغط المنخــفض يجــب أن تكون 600/1000 فولــت (XLPE/PVC Copper) ، ويجب أن تــكون حسـب المواصفات وطبقاً لجداول الكابلات محمل على البند جميع الأعمال المدنية الخاصة بتمديد الكابلات من حفر وردم وشريط وبلاطات تحذرية وخلافه وذلك من المصدر وحتى لوحة التغذية الرئيسية .
|  |  |  | 1395 | م.ط | 4c10mm2 |  |  | 16ـ5ـ1
|  |  |  | 2654 | م.ط | 4C16 mm2 |  |  | 16ـ5ـ2
|  |  |  | 1230 | م.ط | 4c25mm2 |  |  | 16ـ5ـ3
|  |  |  | 685 | م.ط | 4c35mm2 |  |  | 16ـ5ـ4
|  |  |  | 1084 | م.ط | 4c50mm2 |  |  | 16ـ5ـ5
|  |  |  | 750 | م.ط | 4c70mm2 |  |  | 16ـ5ـ6
|  |  |  | 446 | م.ط | 4c95mm2 |  |  | 16ـ5ـ7
|  |  |  | 234 | م.ط | 4c120mm2 |  |  | 16ـ5ـ8
|  |  |  | 215 | م.ط | 4c185mm2 |  |  | 16ـ5ـ9
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
|  |  |  | 386 | م.ط | 4c300mm2 |  |  | 16ـ5ـ10
مثل البند السابق ولكن كابلات مفردة.
|  |  |  | 10 | م.ط | 4X 1 × 300 mm2+150mm2G |  |  | 16ـ5ـ11
|  |  |  | 15 | م.ط | 2(4X 1 ×95 mm2)+95mm2G |  |  | 16ـ5ـ12
|  |  |  | 45 | م.ط | 2(4X 1 ×120 mm2)+120mm2G |  |  | 16ـ5ـ13
|  |  |  | 30 | م.ط | 2(4X 1 ×150 mm2)+150mm2G |  |  | 16ـ5ـ14
|  |  |  | 15 | م.ط | 2(4X 1 ×185 mm2)+95mm2G |  |  | 16ـ5ـ15
|  |  |  | 115 | م.ط | 2(4X 1 ×240 mm2)+240mm2G |  |  | 16ـ5ـ16
|  |  |  | 265 | م.ط | 2(2(4X 1 ×240 mm2)+240mm2G) |  |  | 16ـ5ـ17
|  |  |  | 110 | م.ط | 3(2(4X 1 ×240 mm2)+240mm2G) |  |  | 16ـ5ـ18
|  |  |  | 160 | م.ط | 2(4X 1 ×300 mm2)+300mm2G |  |  | 16ـ5ـ19
|  |  |  | 1325 | م.ط | 2(2(4X 1 ×300 mm2)+300mm2G) |  |  | 16ـ5ـ20
|  |  |  | 150 | م.ط | 3(2(4X 1 ×300 mm2)+300mm2G) |  |  | 16ـ5ـ21
|  |  |  | 300 | م.ط | 4X 1 × 630 mm2 |  |  | 16ـ5ـ22
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
كالبند السابق ولكن كابلات تأريض (PVC)
|  |  |  | 255 | م.ط | 10mm2 |  |  | 16ـ5ـ23
|  |  |  | 1750 | م.ط | 16mm2 |  |  | 16ـ5ـ24
|  |  |  | 170 | م.ط | 25mm2 |  |  | 16ـ5ـ25
|  |  |  | 190 | م.ط | 35mm2 |  |  | 16ـ5ـ26
|  |  |  | 215 | م.ط | 50mm2 |  |  | 16ـ5ـ27
|  |  |  | 215 | م.ط | 70mm2 |  |  | 16ـ5ـ28
|  |  |  | 115 | م.ط | 95mm2 |  |  | 16ـ5ـ29
|  |  |  | 5 | م.ط | 150mm2 |  |  | 16ـ5ـ30
حوامل الكابلات
|  |  |  | 545 | م.ط | توريد وتركيب حوامل كابلات لأنظمة التيار الخفيف (3 أدوار)800 مم*100مم ارتفاع شاملة كل الملحقات وكل ما يلزم للتركيب والتوصيل لكل الأنظمة كما بالمواصفات والرسومات |  |  | 16-6
مجاري الكابلات والمواسير
[6 empty] | توريد وتركيب مواسير PVC داخل مجاري كابلات خرسانية وسحب الكابلات من اللوحات العمومية إلى اللوحات الخاصة بالمبانى ويشمل البند على جميع المواد المطلوبة لإنهاء العمل بناءاً على المواصفات والرسومات |  |  | 16-7
|  |  |  | 1420 | م.ط | مجاري كابلات اØا110مم |  |  | 16ـ7ـ1
|  |  |  | 8 | العدد | غرفة تفتيش 900X900mm |  |  | 16ـ7ـ2
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
نقاط الإنارة
[6 empty] | وحدات الأناره الداخلية تشمل التوريد والتركيب وأجهزة التحكم وكافة الملحقات اللازمه للتشغيل تشمل الكوابل والأسلاك والتوصيلات وحوامل الكابلات (Cable tray) والمجاري والعلب وكافة التوصيلات اللازمه للتمديد والتشغيل . أن علب التوزيع والمفاتيح والأسلاك وكافة المتطلبات الضروريه تكون حسب المواصفات |  |  | 16ـ8
|  |  |  | 1550 | العدد | وحدة إنارة (TYPE B1) غاطسة بالأسقف المستعارة بها 4 لمبة فلورسينت صغير( 4×18 وات ) مربعة وبعاكس الومنيوم غير قابل للخدش وبجهد كهربائي 220 فولت ، 60هرتز . |  |  | 16ـ8ـ1
|  |  |  | 420 | العدد | كالبند السابق ولكن مزود ببطارية لتشغيل الوحدة لمدة ساعة ونصف عند إنقطاع التيار |  |  | 16ـ8ـ2
|  |  |  | 1374 | العدد | وحدة إنارة (TYPEI1)تركب غاطسة بالأسقف المستعارة بها 2 لمبة فلورسينت صغير( 2×26 وات ) مستديره بطول 20 سم وبعاكس من ألومنيوم غير قابل للخدش وبجهد كهربائي 220 فولت ، 60هرتز . |  |  | 16ـ8ـ3
|  |  |  | 300 | العدد | كالبند السابق ولكن مزود ببطارية لتشغيل الوحدة لمدة ساعة ونصف عند إنقطاع التيار |  |  | 16ـ8ـ4
|  |  |  | 150 | العدد | وحدة إنارة TYPE I2تركب غاطسة بالأسقف بها 1 لمبة فلورسينت صغير( 1×26 وات ) مستديرة بقطر 20سم بعاكس من ألومنيوم غير قابل للخدش بجهد كهربائي 220 فولت ، 60هرتز . |  |  | 16ـ8ـ5
|  |  |  | 85 | العدد | وحدة إنارة TYPE I4 تركب غاطسة بالأسقف المستعارة بها 1لمبة 150 وات ميتال هاليد وبعاكس ألومنيوم غير قابل للخدش والوحدة بإطار مربع طول ضلعه 20سم |  |  | 16ـ8ـ6
|  |  |  | 51 | العدد | وحدة إنارة TYPE I5 تركب غاطسة بالأسقف المستعارة بها 1لمبة 250 وات ميتال هاليد وبعاكس ألومنيوم غير قابل للخدش والوحدة بإطار مربع طول ضلعه 20سم |  |  | 16ـ8ـ7
|  |  |  | 103 | العدد | وحدة إنارة TYPE S1تركب ظاهرة بها 1لمبة 100 وات لمبة فلورسنت وبعاكس ألومنيوم غير قابل للخدش الوحدة بإطار مربع طول ضلعه 20سم |  |  | 16ـ8ـ8
|  |  |  | 10 | العدد | وحدة إنارة TYPE S1تركب ظاهرة بها 1لمبة 70 وات لمبة فلورسنت وبعاكس ألومنيوم غير قابل للخدش الوحدة بإطار مربع طول ضلعه 20سم |  |  | 16ـ8ـ9
|  |  |  | 10 | العدد | وحدات أناره TYPE E1فلورســنت غاطســه بالســقف1200مم×300مم ، 2×40 (36) واط ، 220 فولت 60 سـيكل بملف إشعال إلكتروني مع وحدة التحكم مع غطاء مشــتت للنور. |  |  | 16ـ8ـ10
|  |  |  | 84 | العدد | وحدات أناره TYPE A1فلورســنت ظاهرة 1200مم×300مم ، 2×40 (36) واط ، 220 فولت 60 سـيكل بملف إشعال إلكتروني مع وحدة التحكم ، مدهونه مع غطاء برزماتيك |  |  | 16ـ8ـ11
|  |  |  | 47 | العدد | وحدة إنارة TYPE M1جدارية تركب في الحمامات تثبت بها لمبة عادية فلورسنت 1*36 وات جهد 220 فولت |  |  | 12.8.16
|  |  |  | 35 | العدد | وحدة إنارة إرشادية للخروج (2*8) وات ذات وجهين مزودة ببطارية شحن للعمل عند إنقطاع التيار تركب في أماكن الخروج على الجدران |  |  | 13.8.16
|  |  |  | 54 | العدد | كالبند السابق ولكن تركب بالأسقف |  |  | 14.8.16
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
مـبنى : كلية الطب للبنات
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
|  |  |  | 128 | العدد | وحدة إنارة (TYPE D6E) |  |  | 16ـ8ـ13
|  |  |  | 1401 | العدد | وحدة إنارة (TYPE DA) |  |  | 16ـ8ـ14
|  |  |  | 75 | العدد | وحدة إنارة (TYPE EX) CEILING |  |  | 16ـ8ـ15
|  |  |  | 97 | العدد | وحدة إنارة WALL (TYPE EX) |  |  | 16ـ8ـ16
|  |  |  | 28 | العدد | وحدة إنارة (TYPE FL) |  |  | 16ـ8ـ17
|  |  |  | 38 | العدد | وحدة إنارة (TYPE HC) |  |  | 16ـ8ـ18
|  |  |  | 20 | العدد | وحدة إنارة (TYPE MH) |  |  | 16ـ8ـ19
|  |  |  | 169 | العدد | وحدة إنارة (TYPE N) |  |  | 16ـ8ـ20
|  |  |  | 120 | العدد | وحدة إنارة (TYPE NA) |  |  | 16ـ8ـ21
|  |  |  | 147 | العدد | وحدة إنارة (TYPE NE) |  |  | 16ـ8ـ22
|  |  |  | 282 | العدد | وحدة إنارة (TYPE WL1) |  |  | 16ـ8ـ2
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
الإنارة
[6 empty] | توريد وتركيب وتوصيل واختبار نقاط الإنارة ومفاتيح التحكم شاملة مواسير من النوع (PVC) ذو الجدار السميك أو من نوع (EMT) وكذلك مستلزمات المواسير ، والعلب مع أسلاك نحاسية لا تقل مساحة مقطعها عن 2.5 مم2 وذلك لنقاط الإنارة الموصلة على التيار العادي او من خلال المولد الاحتياطي. شاملة سلك الأرضي وجميع ما يلزم للتركيب . (ولا يشمل البند وحدات الإضاءة) وذلك وفقا للمخططات والمواصفات الفنية. |  |  | 16ـ9
|  |  |  | 1096 | العدد | مفتاح مفرد ذو اتجاه واحد |  |  | 16ـ9ـ1
|  |  |  | 391 | العدد | مفتاح مفرد ذو اتجاه واحد ضد العوامل الجوية |  |  | 16ـ9ـ2
|  |  |  | 14 | العدد | مفتاح مذدوج ذو اتجاه واحد |  |  | 16ـ9ـ3
|  |  |  | 76 | العدد | مفتاح تحكم في كونتاكتور (PB) |  |  | 16ـ9ـ4
[6 empty] | مخارج القوى |  |  | 16ـ10
مخارج الكهرباء (البرايز) تتضمن الأسلاك والتوصيلات وحوامل الكابلات والمجاري وكافة التوصيلات الضروريه وحسب المواصفات
|  |  |  | 877 | العدد | مخرج قوى 15 أمبير مفرد ، 220 فولت بغطاء معدني |  |  | 16ـ10ـ1
|  |  |  | 295 | العدد | مخرج قوى 15 أمبير مزدوج ، 220 فولت بغطاء معدني |  |  | 16ـ10ـ2
|  |  |  | 544 | العدد | مخرج قوى 15 أمبير مزدوج يركب في الارض، 220 فولت بغطاء معدني |  |  | 16ـ10ـ3
|  |  |  | 223 | العدد | مخرج قوى 15 أمبير مفرد ، 220 فولت بغطاء معدني ضد العوامل الجوية |  |  | 16ـ10ـ4
|  |  |  | 18 | العدد | مخرج قوى 15 أمبير مفرد ، 220 فولت بغطاء معدنيRCD |  |  | 16ـ10ـ5
|  |  |  | 6 | العدد | مخرج قوى 15ثلاثي أمبير مفرد ، 220 فولت بغطاء معدني ضد العوامل الجوية |  |  | 16ـ10ـ6
|  |  |  | 6 | العدد | مخرج قوى 15 أمبير مفرد ، 220 فولت بغطاء معدني |  |  | 16ـ10ـ7
|  |  |  | 615 | العدد | مفتاح عزل 20 أمبير ، 220فولت (1 أقطاب) |  |  | 16ـ10ـ8
|  |  |  | 68 | العدد | مفتاح عزل 20 أمبير ، 220فولت (1 أقطاب) (W.P) |  |  | 16ـ10ـ9
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
|  |  |  | 61 | العدد | مفتاح عزل 20 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) (W.P) |  |  | 16ـ10ـ10
|  |  |  | 1 | العدد | مفتاح عزل 50 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) |  |  | 16ـ10ـ11
|  |  |  | 1 | العدد | مفتاح عزل 160 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) |  |  | 16ـ10ـ12
|  |  |  | 1 | العدد | مفتاح عزل 25 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) (W.P) |  |  | 16ـ10ـ13
|  |  |  | 3 | العدد | مفتاح عزل 32 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) (W.P) |  |  | 16ـ10ـ14
|  |  |  | 3 | العدد | مفتاح عزل 40 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) (W.P) |  |  | 16ـ10ـ15
|  |  |  | 4 | العدد | مفتاح عزل 63 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) (W.P) |  |  | 16ـ10ـ16
|  |  |  | 1 | العدد | مفتاح عزل 80 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) (W.P) |  |  | 16ـ10ـ17
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
مـبنى : كلية الطب للبنات
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
|  |  |  | 5 | العدد | مفتاح عزل 100 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) (W.P) |  |  | 16ـ10ـ18
|  |  |  | 5 | العدد | مفتاح عزل 125 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) (W.P) |  |  | 16ـ10ـ19
|  |  |  | 6 | العدد | مفتاح عزل 160 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) (W.P) |  |  | 16ـ10ـ20
|  |  |  | 1 | العدد | مفتاح عزل 200 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) (W.P) |  |  | 16ـ10ـ21
|  |  |  | 7 | العدد | مفتاح عزل 1000 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) (W.P) |  |  | 16ـ10ـ22
|  |  |  | 7 | العدد | فوق السقف المستعارمفتاح عزل 25 أمبير ، 380 فولت (3 أقطاب) |  |  | 16ـ10ـ23
|  |  |  | 8 | العدد | لوحا تحكم في الإنارة يدويا شاملا الكابلات والأسلاك والنهايات والمواسير 18 GRID وجميع ما يلزم طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية. |  |  | 16ـ10ـ24
|  |  |  | 45 | العدد | مخرج قوى 15 أمبير مفرد ، 220 فولت لنشاف الايدي |  |  | 16ـ10ـ25
|  |  |  | 242 | العدد | علبة تجميع سقفية شاملة الاسلاك وجميع الملخقات |  |  | 16ـ10ـ26
|  |  |  | 154 | العدد | علبة تجميع جدارية شاملة الاسلاك وجميع الملخقات |  |  | 16ـ10ـ27
|  |  |  | 111 | العدد | علبة تجميع أرضية شاملة الاسلاك وجميع الملخقات |  |  | 16ـ10ـ28
[6 empty] | نظام التأريض |  |  | 16_11
|  |  |  | 35 | عدد | توريد وتركيب وتوصيل نقطة تأريض كامل ويشمل السعر الأسلاك النحاسيه والقضبان الأرضيه والتوصيل إلى لوحات التوزيع الكهربائية والأجزاء المعدنية وحفرات التأريض وجميع الأعمال المدنيه وكل ما يلزم لإتمام العمل وفقاً للمواصفات الفنيه ولتنظيمات (NEC) والمخططات بحيث لا يزيد عن 5 أوم .
[6 empty] | نظام الحماية من الصواعق |  |  | 16ـ12
|  |  |  | 1 | بند | وتوريد وتركيب وتوصيل نظام كامل للحمايه من الصواعق ويشمل السعر الأطراف الهوائيه والموصلات الأرضيه والموصلات الأرضيه والموصلات النازله لسلك التأريض وومشابك الأختبار وحفرات التأريض وجميع الملحقات وكل ما يلزم لإتمام العمل طبقاً لتنظيمات (NFPA) ووفقاً للمخططات
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
[6 empty] | نظم المعلومات والهاتف |  |  | 16ـ13
نظـــم المعلومات والهاتف تتضــمن حوامل الكابلات ومجـــاري الأســـلاك وكابلات الحاسب الآلي CAT6 والعلب والمخــارج وكافة الملحقات الضروريه ، أن نوعية الأسلاك لنظم المعلومات تكون حسب المواصفات
|  |  |  | 500 | العدد | مخرج ارضي من 1-هاتف و1- كمبيوتر |  |  | 16ـ13ـ1
|  |  |  | 48 | العدد | مخرج ارضي من 1-هاتف و1-احتياطي |  |  | 16ـ13ـ2
|  |  |  | 299 | العدد | مخرج جداري من 1-هاتف و1-اكمبيوتر |  |  | 16ـ13ـ3
|  |  |  | 194 | العدد | مخرج سقفي من 1-هاتف و1- كمبيوتر |  |  | 16ـ13ـ4
|  |  |  | 299 | العدد | مخرج جداري من 1-اكمبيوتر |  |  | 16ـ13ـ5
|  |  |  | 28 | العدد | مخرج جداري من 1-الاسلكي WAP |  |  | 16ـ13ـ6
|  |  |  | 136 | العدد | مخرج جداري من 1-هاتف و1-احتياطي |  |  | 16ـ13ـ7
|  |  |  | 1 | العدد | IP-PABX |  |  | 16ـ13ـ8
|  |  |  | 1 | العدد | توريد وتركيب واختبار صندوق التوزيع الرئيسي (MDF) – كاملا بكل الملحقات |  |  | 16ـ13ـ9
|  |  |  | 23 | العدد | توريد وتركيب واختبار صندوق موزع أرضي– كاملا بكل الملحقات |  |  | 16ـ13ـ10
[6 empty] | نظام إنذار الحريق |  |  | 16ـ14
|  |  |  | 4 | العدد | نظم أجهزة الأنذارمن النوع المعنون (ADDRESSABLE SYSTEM ) اثتنى عشر دائرة مغلقةLOOP 4 مع 24 ساعه عمل لبطارية تساند النظام وحسب المواصفات
|  |  |  | 375 | العدد | كاشفات دخان من النوع المعنون ( addressable ) . |  |  | 16ـ14ـ1
|  |  |  | 23 | العدد | كاشفات حراري من النوع المعنون ( addressable ) . |  |  | 16ـ14ـ2
|  |  |  | 48 | العدد | نقاط إنذار وتبليغ يدويه من النوع المعنون ( addressable ) |  |  | 16ـ14ـ3
|  |  |  | 48 | العدد | نقاط إنذار وتبليغ صوتيه (جرس) من النوع المعنون ( addressable ) . |  |  | 16ـ14ـ4
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
[6 empty] | نظام المراقبة بالكاميرات التلفزيونية |  |  | 16_15
توريد وتركيب نظام متكامل للمراقبة بالكاميرات التلفزيونية والعمل يشمل المواسير واكسسوارات التركيب والكابلات وجميع ما يلزم للحصول على نظام متكامل والنظام يحتوي على معدات حفظ و تسجيل لاكبر عدد ممكن من الساعات ويحتوي عللى امكانية ربط النظام على INTERNET ومراقبة المبنى من بعدز
|  |  |  | 22 | العدد | توريد وتركيب كاميرا مراقبة تلفزيونية ملونة نوع سوني أو ما يماثله تركب في السقف IP-LOW DOME |  |  | 16_15_1
|  |  |  | 6 | العدد | توريد وتركيب كاميرا مراقبة تلفزيونية ملونة نوع سوني أو ما يماثله تركب في السقف IP- تركب في السقف |  |  | 16_15_2
|  |  |  | 21 | العدد | توريد وتركيب كاميرا مراقبة تلفزيونية ملونة نوع سوني أو ما يماثله تركب في السقف IP- جدارية |  |  | 16_15_3
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
[6 empty] | نظام الإذاعة الداخلية : |  |  | 16_16
[6 empty] | توريد وتركيب واختبار نظام الاستدعاء والنداء الداخلي شاملا المواسير والكابلات (2 × 1.5 مم2) Shielded Twisted وعلب السحب والتوصيل وجميع الملحقات ، كما في المواصفات والرسومات. |  |  | 16_16_1
|  |  |  | 1 | العدد | صندوق الصوت الرئيسي |  |  | 16_16_2
|  |  |  | 825 | العدد | توريد وتركيب سماعات للأماكن العامة تركب بالسقف الصناعي ذات محول لتعطي قدرة 6 وات ومتوافقة مع أجهزة الإذاعة والشكل المعماري للسقف وحسب الموضح بالمواصفات والمخططات وحسب العينة المعتمدة. |  |  | 16_16_3
[6 empty] | نظام AUDIO VISUAL SYSTEM |  |  | 16_17
|  |  |  | 42 | العدد | توريد وتركيب واختبار نظام مرئىء صوتى شامل جميع المعدات والاجهزة اللازمة من شاشات عرض وكاميرات تليفزيونيه واكسسورات لازمة وطبقا للمخطط الاحادى الموضح بالرسومات وحسب الموضح بالمواصفات والمخططات وحسب العينة المعتمدة.
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
نظام الإريال المركزي
|  |  |  | 1 | العدد | توريد وتركيب واختبار نظام إريال مركزي شاملا أطباق الاستقبال والإريال الهوائي والمواسير والكابلات من النوع (RG-6 & RG-11) من وحدة التوزيع الرئيسية وحتى كل مخرج تلفزيون كاملا بكل الملحقات اللازمة لوضع النظام في أحسن حالة تشغيل شاملا كل الملحقات اللازمة كما بالمواصفات والرسومات. |  |  | 16_17
|  |  |  | 32 | العدد | مخرج تلفزيون حائطي |  |  | 16_17_1
|  |  |  | 10 | العدد | مخرج تلفزيون سقفي |  |  | 16_17_2
|  |  |  | 9 | العدد | عدد من الموزعات وخانقات الإشارة |  |  | 16_17_3
|  |  |  | 7 | العدد | عدد خانقات الإشارة |  |  | 16_17_4
[6 empty] | نظام الساعات |  |  | 16_18
|  |  |  | 1 | العدد | توريد وتركيب واختبار نظام ساعات يعمل بالبطاريات مشتملاً على جميع الملحقات وكل ما يلزم كما بالمواصفات والمخططات.
|  |  |  | 169 | العدد | ساعة حائطية ذو وجه واحد |  |  | 16_18_1
|  |  |  | 113 | العدد | ساعة سقفيه ذو وجهين |  |  | 16_18_2
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
[6 empty] | نظام إدارة المبنى BMS |  |  | 16ـ13
توريد وتركيب نظام لإدارة المبنى أتوماتيكياً وذلك للتحكم في تشغيل ومراقبة النظم الميكانيكية والكهربائية التالية :
|  |  |  | 800 | العدد | ـ المراوح ووحدات مناولة الهواء ووحدات ملف المروحة ومضخات المياه ووحدة ضخ الهواء وإنظمة الحريق والتحكم في الأنظمة والمعدات الميكانيكية بالمبنى ومنطقة الخدمات ( محطة المبردات - محطة ضخ مياه الشرب والحريق - محطة التحلية والمعالجة لمياه الصرف مستقبلاً - التحكم في تشغيل ومتابعة حالة اللوحات الكهربائية الرئيسية والثانوية طبقاً لما هو موضح في المخططات الميكانيكية والكهربائية مع الأخذ في الاعتبار قابلية التوسع في المباني المستقبلية .
|  |  |  | 6 | عدد | المصاعد (حمولة 1000 كجم وسرعة 1 م / ث ) بالعدد توريد وتركيب مصاعد ركاب سحب كهربائي تشمل المحرك ومعدات التحكم وجميع الملحقات وكل ما يلزم للتشغيل طبقا للمواصفات القياسية للمصاعد ولائحه الامن والسلامة على ان يشمل تقديم رسومات الورشة موضح به المحرك ووحدات التحكم والعربة والقضبان الليايه والمصدات والاحمال على القضبان ومخططات الاسلاك ومواضع بئر المصعد وغرفة الماكينة للكابلات المتحركة والانارة وهاتف العربة ومروحة التهوية وكل ما يلزم مع تقديم بيانات للمنتج الاتي تركيبات الاشارة والتشغيل ولوحات التشغيل والمبينات وحمولة كل مصعد على حدة على ان تلتزم الشركة المنفذة بتزويد المهندس بمتطلبات الصيانة الشاملة للمصاعد وان تكون التعليمات باللغة العربية والانجليزية وشمل العرض المقدم من الشركة عرض صيانة مستمر يقدم للمالك كما تشمل العربة الاتي الابواب من الحديد الصلد غير قابل للصدا مكسو من الاستانلس استيل مقاوم للحريق وجميع الاكسسوارات الداخلية وتشمل هاندريل استانلس من ثلاث جهاتومريا وارضية المصعد من الجرانيت المطفي وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف |  |  | 14.16
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBF1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.7
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBF2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.8
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBF3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.8
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBF4 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.9
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBF5 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.10
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBF6 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.11
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBS1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.12
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBS2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.13
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBS3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.14
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBS4 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.15
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBS5 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.16
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع للإنارة وقوي طوارئ EPBS6 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.17
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBF1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.18
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBF2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.19
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBF3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.20
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBF4 حسب ما هو موضح بالمخططات (توسعة مستقبلية) |  |  | 6.2.21
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBF5 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.22
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBF6 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.23
اجمالي الصفحة | [5 empty] | تكوينات للاستشارات الهندسية
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBS1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.24
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBS2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.25
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBS3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.26
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBS4 حسب ما هو موضح بالمخططات (توسعة مستقبلية) |  |  | 6.2.27
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBS5 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.28
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القويPPBS6 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 6.2.29
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل الارضي PB1 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.30
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل الارضي PB2 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.31
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل الارضي PB3 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.32
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل الارضي PB4 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.33
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول PB5 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.34
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول PB6 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.35
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول PB7 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.36
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول PB8 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.37
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول PB9 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.38
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول PB10 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.39
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول PB11 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.40
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل الثاني PB12 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.41
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل االثاني PB13 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.42
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل االثاني PB14 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.43
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل االثاني PB15 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.44
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل االثاني PB16 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.45
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل االثاني PB17 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.46
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل االثاني PB18 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.48
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل االثاني PB19 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.49
|  |  |  | 1 | عدد | لوحة توزيع القوي للمعامل االثاني PB20 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.50
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل االثاني PB21 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.51
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الارضي TRPB1 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.52
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الارضي TRPB2 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.53
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الارضي TRPB3 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.54
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الارضي TRPB4 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.55
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول TRPB5 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.56
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول TRPB6 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.57
لوحة توزيع القوي للمعامل الاول TRPB7 حس ماهو بالمخطط
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول TRPB8 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.58
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول TRPB9 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.59
اجمالي الصفحة
مشروع كلية الطب | [6 empty] | المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
ادارة المشاريع
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول TRPB10 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.60
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول TRPB11 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.61
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الثاني TRPB12 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.62
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الثاني TRPB13 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.63
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الثاني TRPB14 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.64
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الثاني TRPB15 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.65
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الثاني TRPB16 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.66
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الثاني TRPB17 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.67
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول TRPB18 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.68
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول TRPB19 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.69
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول TRPB20 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.70
[6 empty] | لوحة توزيع القوي للمعامل الاول TRPB21 حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.71
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPBG1-TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.72
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPBG2-TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.73
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPBG3-TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.74
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPBG4-TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.75
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPBG5-TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.76
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPBG6-TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.77
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPBG1-TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.78
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPGF1 TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.79
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPGF2 TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.80
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPGF3 TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.81
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPGF4 TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.82
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPGF5 TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.83
اجمالي الصفحة
المملكة العربية السعودية
جـــــدول بـيـــــان الأعـمـــــال والـكـميــــــات
الأعــــــمال : الكهــــربائية
ملاحظات | اجمالي البند بالريال السعودي | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الأعمــال |  |  | رقم البند
|  | كتابة | رقما "
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPGF6 TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.84
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPGSI TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.85
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPGS2 TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.86
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPGS3 TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.87
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPGS4 TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.88
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPGS5 TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.89
[6 empty] | لوحة توزيع القوي PPGS6 TR حس ماهو بالمخطط |  |  | 6.2.90
[6 empty] | لوحة تغذية وحدات التكييف الداخلية HVPPBG1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 7.2.1
[6 empty] | لوحة تغذية وحدات التكييف الداخلية HVPPBG2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 7.2.2
[6 empty] | لوحة تغذية وحدات التكييف الداخلية HVPPBG3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 7.2.3
[6 empty] | لوحة تغذية وحدات التكييف الداخلية HVPPBG4 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 7.2.4
[6 empty] | لوحة تغذية وحدات التكييف الداخلية HVPPBF1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 7.2.5
[6 empty] | لوحة تغذية وحدات التكييف الداخلية HVPPBF2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 7.2.6
[6 empty] | لوحة تغذية وحدات التكييف الداخلية HVPPBF3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 7.2.7
[6 empty] | لوحة تغذية وحدات التكييف الداخلية HVPPBF4 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 7.2.8
[6 empty] | لوحة تغذية وحدات التكييف الداخلية HVPPBS1 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 7.2.9
[6 empty] | لوحة تغذية وحدات التكييف الداخلية HVPPBS2 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 7.2.10
[6 empty] | لوحة تغذية وحدات التكييف الداخلية HVPPBS3 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 7.2.11
[6 empty] | لوحة تغذية وحدات التكييف الداخلية HVPPBS4 حسب ما هو موضح بالمخططات |  |  | 7.2.12
اجمالي الصفحة
(4C 120 mm2)
(CU/XLPE/PVC)
(16120) : المواصفات